| 序号 | 区域 | 维护内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ICU区域 | 电动式感应自动门 | 1 | 台 |
| 2 |  | 不锈钢污洗池 | 2 | 台 |
| 3 |  | 十万级及三十万级净化房间 | 9 | 间 |
| 4 |  | 净化循环空调机组 | 1 | 台 |
| 5 |  | 加湿器 | 1 | 台 |
| 6 | 手术室区域 | 电动式感应自动门 | 13 | 台 |
| 7 |  | 感应式洗手池 | 5 | 台 |
| 8 |  | 百级手术室 | 1 | 间 |
| 9 |  | 千级手术室 | 2 | 间 |
| 10 |  | 万级手术室 | 2 | 间 |
| 11 |  | 净化新风机组 | 2 | 台 |
| 12 |  | 净化循环空调机组 | 8 | 台 |
| 13 |  | 加湿器 | 8 | 台 |
| 14 |  | 普通型排风机 | 16 | 台 |
| 15 |  | 万级及十万级净化房间 | 6 | 间 |
| 16 | 静 配 中 心 区 域 | 净化新风机组 | 2 | 台 |
| 17 |  | 加湿器 | 2 | 台 |

附件：维保清单